[image: image1.jpg]BIALE
BLOTA

Sekretariat@bialeblota.pl
www.bip.bialeblota.pl

Urzad Gminy Biate Blota
ul. Szubiniska 7
86-005 Biale Bfota

Fax 052 323-90-80
tel.052 323-90-90
tel.052 381-40-95




                                          

                                                                                                                           I.2713.35.2015.ZP

          Załącznik nr 1
  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA        
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu, gmina Białe Błota na działce nr ew. 97 w ramach zadania: Budowa Szkoły Podstawowej w Cielu. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z szacunkiem kosztów budowy oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy.

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych:

· Powierzchnia zabudowy  - około 2500m2
· Wysokość obiektu – dwie kondygnacje (max. 14m n.p.t. ze względu na pełnowymiarowe boisko hali sportowej).

Inwestycja polegająca na budowie Szkoły Podstawowej w Cielu zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 97 o powierzchni 58 503,00m2 przy ul. Kościelnej, obręb Ciele, gmina Białe Błota. Budynek pełnić będzie funkcję użyteczności publicznej.
Stan istniejący terenu inwestycji – teren projektowanej szkoły w Cielu położony jest w obszarze o funkcjach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie działki znajduje się boisko sportowe typu „Orlik”, parking, droga wjazdowa oraz budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki według odrębnego opracowania oraz budynek świetlicy (poza zakresem opracowania). 
Budynek szkoły w Cielu, gmina Białe Błota należy zaprojektować jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, realizowany w technologii tradycyjnej wraz z wytycznymi dotyczącymi instalacji: 
a) wodociągowo-kanalizacyjnej, z rozprowadzeniem wody ciepłej z węzła cieplnego, przyłączem wodno-kanalizacyjnym do sieci gminnej, 
b) kanalizacji deszczowej z rozprowadzeniem do przyległego terenu, 
c) instalacją c.o. i c.w.u. wraz z przyłączem instalacji gazowej do sieci gazowej przebiegającej w pobliżu działek, 
d) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej, auli oraz kuchni, instalacji wentylacji grawitacyjnej w toaletach wspomaganej wentylatorami wyciągowymi sterowanymi czujnikami ruchu. Należy ująć w koncepcji wytyczne dotyczące możliwości ręcznego i automatycznego sterowania systemem wentylacji w pomieszczeniach sali gimnastycznej, auli i kuchni.

e) ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, instalacja hydrantowa, odgromowa i przeciwprzepięciowa),

f) instalacji elektrycznej, obejmującej:
· oświetlenie dozorowe sterowane przez wyłącznik zmierzchowy, pozostała część terenu w granicach objętych planem zagospodarowania oświetlona na zasadzie oświetlenia parkowego sterowanego wyłącznikiem zmierzchowym; 

· instalacja oświetleniowa wewnętrzna wraz z doborem opraw oświetleniowych i osprzętu dla całego obiektu (natężenia oświetlenia dostosowane do obecnie obowiązujących wymagań normowych)

· instalacje oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego dla potrzeb całego projektowanego obiektu,
· instalacja gniazdowa 230 V, 400 V wraz z doborem osprzętu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania poszczególnych pomieszczeń (zgodnie z aranżacją pomieszczeń),
· instalacje odgromowe, wyrównawcze, zabezpieczenia przepięciowe,
· rozwiązania narzucone ekspertyzami rzeczoznawców, jak i wynikające z warunków technicznych

· wykonanie bilansów mocy elektrycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe zasilenie projektowanego obiektu wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej. 

· zaprojektowanie rozdzielni głównej

g) Instalacje niskoprądowe:

· instalacja telefoniczna zgodnie z wymogami funkcjonalno - użytkowymi dla poszczególnych pomieszczeń 

· przyłącze telefoniczne do budynku (kompleksowe rozwiązanie łączności telefonicznej w oparciu o istniejące numery miejskie i centrale telefoniczną)
· instalacje komputerowe (łącza internetowe) zgodnie z wymogami funkcjonalno – użytkowymi dla poszczególnych pomieszczeń 
· przyłącze internetowe (kompleksowe rozwiązania z doborem urządzeń aktywnych w celu uruchomienia sieci internetowej w pomieszczeniach jak wyżej)
· instalację domofonową zewnętrzną (alternatywnie video-domofonową) od furtki do budynku szkoły
· instalacje rozwiązań multimedialnych (projektor, nagłośnienie, ekran) w zależności od wymogów funkcjonalno - użytkowych dla poszczególnych pomieszczeń dla obiektu (w tym tablica wyników hali sportowej)
· sygnalizacja alarmowa 

· monitoring cyfrowy (ciągi komunikacyjne w budynku), teren zewnętrzny

· nagłośnienie obiektu sportowego oraz auli

·  instalację odgromową,

·  instalację połączeń wyrównawczych.

Nadrzędnym założeniem projektowym jest zaprojektowanie budynku z podziałem na samodzielnie funkcjonujące segmenty, umożliwiając realizację obiektu w kilku etapach.   

W budynku powstać ma 14 sal lekcyjnych (dla klas I-III: 7 sztuk z zapleczem 
na I kondygnacji; dla klas IV-VI:  7 sztuk z zapleczem na II kondygnacji), w tym odpowiednio wyposażone sale specjalne – komputerowe oraz pomieszczenia przeznaczone do indywidualnej pracy z dziećmi w zakresie porad specjalistycznych (psycholog, pedagog), gabinet pielęgniarki/higienistki, zaplecze nauczycielskie, zaplecze kuchenne, stołówka, aula z funkcją świetlic, hala sportowa z siłownią i salą 
do gimnastyki korekcyjnej). Zakłada się rozdzielenie funkcjonalne klas I-III od klas IV-VI.

Hala sportowa oparta na pełnowymiarowej sali gimnastycznej 12 x 24m, wraz 
z zapleczem sanitarnym i magazynowym niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania oraz siłownią i salą do zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Nowa sala gimnastyczna będzie wykorzystywana głównie do realizacji zajęć dydaktycznych 
i pozalekcyjnych wychowania fizycznego, a także do organizacji imprez sportowych, edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców.

Halę sportową wraz z zapleczem należy zaprojektować, jako niezależny obiekt funkcjonalno – użytkowy z zamykanym łącznikiem z budynkiem dydaktycznym 
i oddzielnym wejściem, gdyż poza zajęciami dla uczniów szkoły zakłada się prowadzenie działalności sportowo- rekreacyjnej również w godzinach pozalekcyjnych. Halę sportową należy zaprojektować o parametrach umożliwiających dofinansowanie z ministerstwa sportu i turystyki oraz możliwości dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. 
Budynek musi być przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia budynku musi być odpowiednia do wielkości działki, polskich norm i przepisów szczegółowych.

Wejścia do budynku (na zewnątrz i wewnątrz budynków) powinny być zaopatrzone 
w wycieraczki do wejść reprezentacyjnych z wkładem gumowym lub szczotkowym oraz daszek ochronny. Wycieraczki odporne na warunki atmosferyczne i zużycie, umieszczone 
w sztywnych i dźwiękochłonnych profilach.
4. Schemat funkcjonalny – wstępne wyszczególnienie pomieszczeń

PARTER:  *uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy szkoły

· Przedsionek

· Hall dla rodziców

· Portiernia / woźny

· Hall wewnętrzny wyposażony w małą scenę do apeli szkolnych

· Pokój nauczycielski z szatnią dla nauczycieli

· 7 sal dydaktycznych ze schowkami pedagogicznymi(1 schowek dla 2 sal)

· Szatnia klas I-III 7 boksów

· Szatnia klas IV-VI 7 boksów

· Schowek porządkowy

· 2 ogólnodostępne klatki schodowe na I piętro

· Winda dla osób niepełnosprawnych

· Sanitariaty

· Pomieszczenie sklepiku uczniowskiego

· Łącznik do hali sportowej

· Pomieszczenia ADMINISTRACYJNE:

· Korytarz administracyjny

· Sekretariat 

· Gabinet dyrektora

· Gabinet zastępcy dyrektora

· Gabinet pomocy przedmedycznej (pielęgniarka / higienistka)

· Gabinet logopedyczno-pedagogiczny

· WC nauczycieli

· Pomieszczenia GOSPODARCZE (bez dostępu dla uczniów)

· Korytarz gospodarczy

· Klatka schodowa gospodarcza

· Winda gospodarcza

· Pomieszczenia techniczne – węzeł wod-kan, wentylacja, pralnia z suszarnią

· Pomieszczenie socjalne personelu

· WC personelu

· Węzeł cieplny

· Magazyny żywności, owoców i warzyw

· Pomieszczenie na odpadki

PIĘTRO: *uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy szkoły

· 2 ogólnodostępne klatki schodowe

· Hall wewnętrzny I piętro

· Pomieszczenie nauczycieli

· 7 sal dydaktycznych ze schowkami pedagogicznymi(1 schowek dla 2 sal)

· Aula dzielona na 3 świetlice codziennego użytku ścianami przesuwnymi

· Biblioteka

· Stołówka na 60 osób

· Schowek porządkowy

· Winda dla osób niepełnosprawnych

· Sanitariaty

· Pomieszczenia GOSPODARCZE (bez dostępu dla uczniów)

· Korytarz gospodarczy

· Klatka schodowa gospodarcza

· Winda gospodarcza

· Pomieszczenie porządkowe

· Pomieszczenie socjalne personelu z szatnią

· Biuro 

· Sanitariaty personelu z natryskiem

· Kuchnia z przygotowalnią i podręcznym magazynem żywności

HALA SPORTOWA:

· Niezależne wejście główne do hali sportowej

· Portiernia 

· Pomieszczenie porządkowe

· Hall hali sportowej

· Łącznik do hallu dydaktyki PARTER *uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy szkoły
· 2 pomieszczenia szatni grupowych z sanitariatami (w tym natryski)

· WC ogólnodostępne

· Sala gimnastyki korekcyjnej

· Siłownia

*pomiędzy salą gimnastyki korekcyjnej i siłowni powinny być możliwość przemieszczania się

· Pomieszczenie nauczyciela / trenera

· Magazynek sprzętu sportowego i wyposażenia

· Pełnowymiarowa sala gimnastyczna 12m x 24m

5. Użytkowanie projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne:

Należy zapewnić możliwość użytkowania projektowanego obiektu przez osoby niepełnosprawne – dotyczy to zarówno budynku, jak i przyległego terenu. Wejście na teren obiektu z poziomu dojścia oraz dojazd do budynku musi zapewnić przejazd wózkiem inwalidzkim. Należy zaprojektować rampę dojazdową lub płaskie dojście, a jeśli takie rozwiązanie nie może być zastosowane, pochylnię lub specjalny podnośnik przy schodach.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

6.1. Należy opracować dokumentację w następującym zakresie:
a) koncepcja architektoniczna Szkoły Podstawowej w Cielu przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji i wniesienia ewentualnych uwag, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów budowy w rozbiciu na poszczególne branże i grupy robót;
b) po zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej wykonany na jej podstawie Program Funkcjonalno - Użytkowy, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)

Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu – zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – na wyłonienie wykonawcy projektu i robót budowlanych.
6.1.1. Program Funkcjonalno - Użytkowy w swojej treści powinien określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (jak również urządzeń, wyposażenia) i technologie robót oraz winny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wskazanie 
w dokumentacji: pochodzenia, na znak towarowy czy patent jeśli jest to uzasadnione specyfiką danej części przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów pod warunkiem jednak użycia przy wskazaniu dopisków „np” lub „równoważny”.
6.1.2. Kompletną dokumentację – Program Funkcjonalno - Użytkowy należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w następującej liczbie egzemplarzy:
· Koncepcja architektoniczna 


- 2 egz.

· Program Funkcjonalno - Użytkowy 

- 5 egz.

Całość opracowania winna być zapisana w formie elektronicznej, zabezpieczonej przed zmianami i umożliwiającej przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną.
6.1.3. Zakres usług projektowych powinien obejmować również:

· uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych do prawidłowego wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego, a docelowo opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

· przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) niezbędnego 
do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, 
w przypadku konieczności jej uzyskania

· Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych 
do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie tj.:

· aktualnej mapy do celów projektowych;

· badań geotechnicznych;

· uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
· inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewów do zagospodarowania 
i koniecznych wycinek.

· Wprowadzenie wymaganych przez Zamawiającego zmian do projektu koncepcyjnego. Architektoniczny projekt koncepcyjny opracowany w oparciu o przedmiotowe wytyczne do projektowania, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie podstawowych rozwiązań przestrzennych, materiałowych i architektonicznych będzie stanowił podstawę do wykonania PFU.

· PFU powinien przewidywać wyposażenie zaprojektowanych pomieszczeń.

6.1.4. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej a wynikające 
z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego 
i kompleksowego opracowania dokumentacji PFU, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
6.2. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu powinno współgrać z otoczeniem, stosownie eksponować obiekty projektowane i kierunek głównego wejścia, zapewnić niezbędną komunikację pieszą i kołową, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zapewniać dostateczną ilość miejsc do zajęć i zabaw na wolnym powietrzu wraz z urządzeniami i wyposażeniem, spełniać warunki ochrony ppoż. itp.

Na terenie objętym inwestycją należy uwzględnić:

· plac zabaw dla dzieci klas I-III

· plan zieleni i nasadzeń

· oświetlenie zewnętrzne

· wkomponować elementy małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci

· ciągi komunikacyjne ( tj. miejsca parkingowe z drogami dojazdowymi, chodniki)

· podjazd do karetki na dziedzińcu szkoły w pobliżu wejść do budynku

· miejsce przystankowe dla 2 autobusów

6.3. Architektura:

Wymagana jest architektura podkreślająca funkcję obiektu, wkomponowana w istniejący teren i otoczenie przy optymalnym i uzasadnionym poziomie kosztów realizacji. 
6.4. Konstrukcja:

Konstrukcja budynków powinna współgrać z architekturą, być optymalną dla tego typu obiektów, odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji, być przede wszystkim bezpieczną 
i trwałą oraz prostą w utrzymaniu i niskimi kosztami eksploatacji. Należy zaprojektować budynek z uwzględnieniem możliwości realizacji inwestycji w kilku etapach. 
6.5. Wykończenie:

Należy zastosować materiały estetyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu, stosowne 
do funkcji i klasy obiektu.
7. Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji PFU wg powyższych założeń, uzyskania podkładów geodezyjnych, niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych oraz podatek VAT.

8. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 15.12.2015 r.
9. Wynagrodzenie

· Po zawarciu umowy z Wykonawcą PFU, wynagrodzenie płatne po wykonaniu 
i zatwierdzeniu Programu Funkcjonalno + Użytkowego.
Płatność za przedmiot zlecenia 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
PAGE  
7 z 7

