[image: image1.jpg]BIALE
BLOTA

Sekretariat@bialeblota.pl
www.bip.bialeblota.pl

Urzad Gminy Biate Blota
ul. Szubiniska 7
86-005 Biale Bfota

Fax 052 323-90-80
tel.052 323-90-90
tel.052 381-40-95




                                          


          Załącznik nr 1
  WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA        
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek dziennego domu pomocy i świetlicy wiejskiej.  
2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:

- przewidywana powierzchnia użytkowa ok 120 m2,
- budynek parterowy, niepodpiwniczony,
- technologia wykonania murowana,

- dach płaski, kryty papą termozgrzewalną,
- należy zaprojektować przyłącze gazowe i kotłownię w budynku,
- istniejące przyłącza: wod-kan, elektroenergetyczne. 
Inwestycja polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Cielu zlokalizowana jest na terenie działki nr 181/141, o powierzchni 354 m2 przy ul. Osiedle 4e, obręb Białe Błota, gmina Białe Błota. 
Teren inwestycji nie jest objęty obszarem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o ustalenie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz z wnioskiem o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. 
4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

4.1. Przedmiot zamówienia składa się z:
- opracowania dokumentacji, obejmującej:
a) Projekt budowlano-wykonawczy
b) Kosztorys inwestorski
c) Kosztorys ofertowy

d) Przedmiar robót

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- uzyskania pozwolenia na budowę. 
Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:
· inwentaryzację stanu istniejącego,

· projekt zagospodarowania terenu,

· projekty branży architektura, konstrukcja, wewnętrzne instalacje sanitarne i kotłownia, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja przyzywowa, instalacje niskoprądowe (Internet), przyłącze gazowe,
· niezbędne dokumenty formalno-prawne,

oraz inne wymagane przepisami dokumenty.

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).
Przy projektowaniu należy uwzględnić zalecenia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6.11.2015 r. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Powyższe dokumenty będą służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu – zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a także będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. 
4.2. Szczegółowy zakres robót przewidzianych wykonania w budynku:

· wyodrębnienie nowych pomieszczeń,

· montaż sufitów podwieszanych z materiałów niepalnych,

· budowa na dachu ogniomurków wg zaleceń straży pożarnej,

· ocieplenie budynku – ścian zewnętrznych fundamentowych, dachu,

· wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy (stropodach płaski),

· wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

· wymiana posadzek,

· wykończenie ścian, sufitów i podłóg,

· przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych – podjazd, toaleta, wykonanie nowej instalacji odgromowej,

· wykonanie przyłącza gazowego,

· wykonanie instalacji gazowej oraz kotłowni z piecem dwufunkcyjnym,

· przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

· przebudowa instalacji wod-kan wraz z białym montażem oraz osprzętem dla osób niepełnosprawnych,

· przebudowa instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego,

· projekt instalacji sygnalizacji pożaru,

· projekt instalacji niskoprądowej (Internet),

· zagospodarowanie terenu – odnowienie istniejących poręczy, mała architektura, ogrodzenie, nasadzenia itp. 

4.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (jak również urządzeń, wyposażenia) i technologie robót oraz winny być opisane w taki sposób aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji: pochodzenia, na znak towarowy czy patent jeśli jest to uzasadnione specyfiką danej części przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów pod warunkiem jednak użycia przy wskazaniu dopisków „np” lub „równoważny”.
4.4. Kompletną dokumentację należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej w następującej liczbie egzemplarzy:
· Dokumentacja projektowa - 4 egz., w tym dwa opieczętowane ze Starostwa Powiatowego
· Kosztorysy, przedmiary robót - 2 egz.

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

· Płyta CD z wersją elektroniczną – 1 szt.
Całość opracowania winna być zapisana w formie elektronicznej, zabezpieczonej przed zmianami i umożliwiającej przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną, w wersji edytowalnej (doc, dwg, xls, ath, xls) i nieedytowalnej (pdf). Zamawiający wymaga przekazania kosztorysu ofertowego w formacie xls. 
4.5. Zakres usług projektowych powinien obejmować również:

· pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych 
do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie tj.:

· mapy do celów projektowych,
· inwentaryzacji istniejącego budynku,
· uzgodnienie koncepcji projektowej z Zamawiającym i uzyskanie pisemnej akceptacji rozwiązań. 
4.6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej a wynikające 
z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego 
i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej kompletnej dokumentacji (PFU, Szacunkowe koszty budowy), wg powyższych założeń, niezbędnych uzgodnień, oraz podatek VAT.

6. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 02.12.2019 r.  
PAGE  

