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          Załącznik nr 1
  WYTYCZNE PROJEKTOWE        
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o budynek Gminnego Centrum Kultury. 
2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:

- przewidywana powierzchnia użytkowa ok. 340 m2,
- budynek parterowy, niepodpiwniczony,
- technologia wykonania murowana,

- dach płaski, kryty papą termozgrzewalną,
- budynek ma posiadać niezależne źródło ciepła np. pompa ciepła, ewentualnie kocioł gazowy,
- oddzielne przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne,
- doprowadzenie zewnętrznej instalacji gazu do budynku z istniejącego przyłącza – w przypadku braku możliwości realizacji pompy ciepła. 

Inwestycja polegająca na rozbudowie  i przebudowie Szkoły Podstawowej o budynek Gminnego Centrum Kultury zlokalizowana jest na terenie działki nr 2153, o powierzchni 12 274,00 m2 przy ul. Centralnej 27, obręb Białe Błota, gmina Białe Błota. Istniejące na działce budynki pełnią funkcję użyteczności publicznej.
Teren inwestycji nie jest objęty obszarem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

4.1. Zamówienie obejmuje opracowanie:

- projektu budowlano-wykonawczego z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie stosownej decyzji administracyjnej pozwalającej na budowę i uzyskanie ich przez Wykonawcę; projekt winien zawierać inwentaryzację sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, stanowiącej bezpośrednie sąsiedztwo planowanego budynku, wraz z uwzględnieniem zaprojektowania przejścia pomiędzy budynkami (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej dwg i nieedytowalnej pdf),
- przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej ath, xls i nieedytowalnej pdf),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym w wersji nieedytowalnej pdf),

- innych prawem wymaganych opracowań, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania.
4.2. Zamówienie obejmuje pozyskanie:

- mapy do celów projektowych (własnym kosztem i staraniem),

- badań gruntu, ewentualnych opinii geologicznych,

- stosownych decyzji administracyjnych (w tym poniesienie wszelkich opłat) pozwalających na budowę, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ewentualnych decyzji: np. o środowiskowych uwarunkowaniach (wybrany Wykonawca otrzyma od Gminy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy przed organami administracji).

4.3. Ponadto zamówienie obejmuje:

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (planowana realizacja robót: rok 2020),

- udzielenie gwarancji do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru inwestycji realizowanej w ramach sporządzonej dokumentacji projektowej. 

4.4. Przedmiot zamówienia powinien być:

a) wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową  problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

· ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz.1202 tj. z późn. zm.),
· rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia  2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 tj.), 

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 tj.),

b)  zaakceptowany przez Zamawiającego (RI) oraz przyszłego Użytkownika (dyrektor GCK), 
c) wykonany w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 14.06.2019 r.,

d) zaopatrzony w oświadczenie o:

· sporządzeniu projektu budowlano i wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
4.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy następujące dokumenty:

- warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej,

- warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej,

- warunki przyłączeniowe do sieci  gazowej,
- decyzję lokalizacji celu publicznego – po jej uzyskaniu (wniosek złożono dn. 03.06.2019 r.)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy z dnia 14.06.2019 r. na realizację w/w inwestycji, stanowiący koncepcję na bazie, której należy opracować dokumentację projektową. 
5. Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej kompletnej dokumentacji, dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie wymaganych pozwoleń, oraz podatek VAT.

6. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 10 grudnia 2019 roku.  
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