OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki Zielonka i Prądki wraz z częścią kosztową”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki wraz z częścią kosztową.

- Rodzaj zamówienia: usługi

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:

Teren objęty inwestycją: Przyłęki, Zielonka i Prądki.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

4.1. Zamówienie obejmuje opracowanie:

- koncepcji techniczno – ekonomicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka i Prądki, gm. Białe Błota z uwzględnieniem jej rozbudowy dla kierunku (2035 r.) i perspektywy (2050 r.). Kanały grawitacyjne należy zaprojektować na głębokości 
nie większej niż 4,5 m p.p.t.

Koncepcja powinna zawierać:

- sprawdzenie wydajności przepompowni w Cielu;

- obliczenia hydrauliczne przewodu tłocznego, którym aktualnie ścieki 
są odprowadzane do głównej przepompowni ścieków w Białych Błotach (wskazać średnicę i odcinki, gdzie konieczna będzie ewentualna przebudowa przewodu) 
– wykonane w oparciu o posiadany przez ZWiUK Sp. z o.o. bilans ścieków 
(do wglądu w ZWiUK);

- część kosztowej, wykonanej dwuwariantowo:

- wariant I powinien obejmować zastosowanie przepompowni typu tłocznia,

- wariant II powinien obejmować zastosowanie przepompowni pneumatycznej,

4.2. Zamówienie obejmuje pozyskanie:

- mapy zasadniczej (własnym kosztem i staraniem),

4.3. Ponadto zamówienie obejmuje:

- udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy.

4.4. Przedmiot zamówienia powinien być:

- wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową  problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.),

- ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 
z późn. zm.),

- zaakceptowany przez ZWiUK Sp. z o.o. oraz Zamawiającego (RI),

- zaopatrzony w oświadczenie o kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, tj. wykonania 
w formie papierowej i elektronicznej kompletnej dokumentacji, dokonanie wszelkich uzgodnień 
i uzyskanie wymaganych pozwoleń, oraz podatek VAT.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy – 6 miesięcy od zawarcia umowy.

……………………………………