OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Wykonanie kostki brukowej na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu placu 
do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych:

Teren objęty inwestycją: działka nr 263/5 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia:

4.1. Zamówienie obejmuje:

- wykonanie korytowania pod ławy betonowe;

- wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki;

- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8;

- wykonanie warstwy odsączającej  z piasku, grubość po zagęszczeniu – 10 cm;

- wykonanie warstwy stabilizującej 2,5-5,0 MPa (podsypka cementowo – piaskowa, grubość po zagęszczeniu – 5 cm);

- ułożenie kostki brukowej szarej bez fazowej K-4.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod utwardzenie około 221 m2.

4.2. Ponadto zamówienie obejmuje:

- udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy.

4.3. Przedmiot zamówienia powinien być:

- wykonany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową  problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm.),

- zaakceptowany przez Zamawiającego (RI).

- Sposób ustalenia ceny oferty.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia oraz podatek VAT.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 03.07.2020 r.

……………………………………