Białe Błota, dnia 30 lipca 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Gablota informacyjna jednoskrzydłowa 11 sztuk

Wymiar zewnętrzny bryły gabloty – od 1000 do 1100 x od 700 do 800 mm (szerokość x wysokość).

Głębokość gabloty od 30 mm.

Profil ramy gabloty od czoła o szerokości do 40 mm.

Gablota wykonana z tłoczonych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL.

Skrzydło drzwiowe, otwierane na bok, na zawiasach, zamykane na zamek, przeszklenie 
z płyty PMMA 4mm (plexi), lub bezpiecznego szkła.

Plecy / wewnętrzna powierzchnia ekspozycyjna o właściwościach magnetycznych – blacha stalowa ocynkowana i powlekana,  w kolorze jasnym.

Dolna krawędź gabloty przewidziana na wysokości ok. 130 cm nad gruntem.

Nagłówek z nazwą miejscowości oraz logotypem / herbem jako dodatkowy element, zamontowany wzdłuż górnej krawędzi gabloty.

Słupki nośne, przystosowane do osadzenia w gruncie na głębokości ok. 80 cm, z kotwą, wykonane z kształtownika aluminiowego o przekroju prostokąta minimum 40x40mm, lakierowane proszkowo.

- Gablota informacyjna dwuskrzydłowa 7 sztuk

Wymiar zewnętrzny bryły gabloty – od 1800 do 2000 x od 1000 do 1200 mm (szerokość x wysokość).

Głębokość gabloty od 30 mm.

Profil ramy gabloty od czoła o szerokości do 40 mm.

Gablota wykonana z tłoczonych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na wybrany kolor 
wg palety RAL.

Skrzydła drzwiowe dzielące tablicę na równe części, otwierane na bok, na zawiasach, zamykane 
na zamek, przeszklenie z płyty PMMA 4mm (plexi), lub bezpiecznego szkła.

Plecy / wewnętrzna powierzchnia ekspozycyjna o właściwościach magnetycznych – blacha stalowa ocynkowana i powlekana,  w kolorze jasnym.

Dolna krawędź gabloty przewidziana na wysokości ok. 130 cm nad gruntem.

Nagłówek z nazwą miejscowości oraz logotypem / herbem jako dodatkowy element, zamontowany wzdłuż górnej krawędzi gabloty.

Słupki nośne, przystosowane do osadzenia w gruncie na głębokości ok. 80 cm, z kotwą, wykonane 
z kształtownika aluminiowego o przekroju prostokąta minimum 40x60mm, lakierowane proszkowo.